## Существующее
Согласовано: _____________________________ (должность, организация/администрация) _____________________________ (ФИО, подпись) "___"__________20__г. | [9 empty] | Утверждаю: Глава Администрации МО _____________________________ (ФИО, подпись) "____"________20__г.
МУП Сылвинское ЖКХ
№ п/п | Адрес | № дома | объём здания м3 | Этажность | Высота здания м | Количество жильцов (работников, учащихся, посетителей - пользователей горячей воды) | Расчетная температура внутреннего воздуха оС | Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка отопления Гкал/час | Максималь- ный тепловой поток на вентиляцию Гкал/час | Горячее водоснабжение |  |  | Наибольшее водопотребле- ние в сутки л/сутки
[10 empty] | Коэф. Часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход тепла Гкал/час | Средне- часовой расход тепла Гкал/час
1 | пгт. Шаля ул. Лесная | 1 | 400 | 1 |  |  | 20 | 0.0137
2 | пгт. Шаля ул. Лесная | 3 | 450 | 1 |  |  | 20 | 0.0154
3 | пгт. Шаля ул. Лесная | 5 | 450 | 1 |  |  | 20 | 0.0154
4 | пгт. Шаля ул. Лесная | 7 | 450 | 1 |  |  | 20 | 0.0154
5 | пгт. Шаля ул. Лесная | 8 | 420 | 1 |  |  | 20 | 0.0144
6 | пгт. Шаля ул. Лесная | 10 | 420 | 1 |  |  | 20 | 0.0144
7 | пгт. Шаля ул. Лесная | 12 | 312.5 | 1 |  |  | 20 | 0.0107
8 | пгт. Шаля ул. Лесная | 14 | 312.5 | 1 |  |  | 20 | 0.0107
9 | пгт. Шаля ул. Лесная | 16 | 312.5 | 1 |  |  | 20 | 0.0107
10 | пгт. Шаля ул. Орджоникидзе | 24 | 270 | 1 |  |  | 20 | 0.0086
11 | пгт. Шаля ул. Орджоникидзе | 24А | 2283.9 | 3 |  |  | 20 | 0.0714
12 | пгт. Шаля ул. Орджоникидзе | 26 | 2145.8 | 2 |  |  | 20 | 0.0671
13 | пгт. Шаля ул. Орджоникидзе | 29 | 2008.6 | 2 |  |  | 20 | 0.0628
14 | пгт. Шаля ул. Орджоникидзе | 30 | 1164.8 | 2 |  |  | 20 | 0.0371
15 | пгт. Шаля ул. Орджоникидзе | 39 | 350 | 1 |  |  | 20 | 0.012
16 | пгт. Шаля ул. Орджоникидзе | 45 | 360 | 1 |  |  | 20 | 0.012
17 | пгт. Шаля ул. Орджоникидзе | 49Б | 180 | 1 |  |  | 20 | 0.0062
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Итого на здания |  |  | 12290.6 |  |  | 0 | 20 | 0.398 | 0 |  |  | 0
Итого по зданиям сооружениям
|  | Максимальная часовая нагрузка на котельную | [6 empty] | Гкал/час
МВт/час
Расчет нагрузки на ГВС выполняется согласно требованиям СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация"
Расчет нагрузки на отопление выполняется согласно требованиям МДК 4-052004 "Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде припроизводстве и передачи тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения", утвержденная Госстроем 12. 08. 2003г.

## Перспектива
Согласовано: _____________________________ (должность, организация/администрация) _____________________________ (ФИО, подпись) "___"__________20__г. | [10 empty] | Утверждаю: Глава Администрации МО _____________________________ (ФИО, подпись) "____"________20__г.
МУП Сылвинское ЖКХ
№ п/п | Адрес | № дома | объём здания м3 | Этажность | Высота здания м | Год ввода (вывода) в эксплуатацию | Количество жильцов (работников, учащихся, посетителей - пользователей горячей воды) | Расчетная температура внутреннего воздуха оС | Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка отопления Гкал/час | Максимальный тепловой поток на вентиляцию Гкал/час | Горячее водоснабжение |  |  | Наибольшее водопотребле- ние в сутки л/сутки
[11 empty] | Коэф. Часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход тепла Гкал/час | Средне- часовой расход тепла Гкал/час
Перечень перспективных (подключаемых) объектов потребления тепловой энергии
1 | отсутствуют.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Перечень потребителей которые будут отключены от источника тепловой энергии (снос, переключение на другой источник тепловой энергии, перевод на ИТП)
1 | отсутствуют.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Перечень потребителей у которых изменится потребление тепловой энергии за счет проведения кап. ремонтов (тех. присоединения/отключения отдельных зданий/строений/сооружений расположенных по данному адресу)
1 | без изменений.
2
3
4
5
6
7
8
9
10