## Существующее
Согласовано: _____________________________ (должность, организация/администрация) _____________________________ (ФИО, подпись) "___"__________20__г. | [9 empty] | Утверждаю: Глава Администрации МО _____________________________ (ФИО, подпись) "____"________20__г.
МУП Сылвинское ЖКХ
№ п/п | Адрес | № дома | объём здания м3 | Этажность | Высота здания м | Количество жильцов (работников, учащихся, посетителей - пользователей горячей воды) | Расчетная температура внутреннего воздуха оС | Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка отопления Гкал/час | Максималь- ный тепловой поток на вентиляцию Гкал/час | Горячее водоснабжение |  |  | Наибольшее водопотребле- ние в сутки л/сутки
[10 empty] | Коэф. Часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход тепла Гкал/час | Средне- часовой расход тепла Гкал/час
1 | с. Платоново, ул. Советская | 21 | 14633 | 2 |  |  | 18 | 0.239
2 | с. Платоново, ул. Советская | 18А | 2594 | 2 |  |  | 20 | 0.053
3 | с. Платоново, ул. Советская | 1А | 2000 | 2 |  |  | 18 | 0.0675
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Итого на здания |  |  | 19227 |  |  | 0 | 20 | 0.3595 | 0 |  |  | 0
Итого по зданиям сооружениям
|  | Максимальная часовая нагрузка на котельную | [6 empty] | Гкал/час
МВт/час
Расчет нагрузки на ГВС выполняется согласно требованиям СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация"
Расчет нагрузки на отопление выполняется согласно требованиям МДК 4-052004 "Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде припроизводстве и передачи тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения", утвержденная Госстроем 12. 08. 2003г.

## Перспектива
Согласовано: _____________________________ (должность, организация/администрация) _____________________________ (ФИО, подпись) "___"__________20__г. | [10 empty] | Утверждаю: Глава Администрации МО _____________________________ (ФИО, подпись) "____"________20__г.
МУП Сылвинское ЖКХ
№ п/п | Адрес | № дома | объём здания м3 | Этажность | Высота здания м | Год ввода (вывода) в эксплуатацию | Количество жильцов (работников, учащихся, посетителей - пользователей горячей воды) | Расчетная температура внутреннего воздуха оС | Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка отопления Гкал/час | Максимальный тепловой поток на вентиляцию Гкал/час | Горячее водоснабжение |  |  | Наибольшее водопотребле- ние в сутки л/сутки
[11 empty] | Коэф. Часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход тепла Гкал/час | Средне- часовой расход тепла Гкал/час
Перечень перспективных (подключаемых) объектов потребления тепловой энергии
1 | отсутствуют.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Перечень потребителей которые будут отключены от источника тепловой энергии (снос, переключение на другой источник тепловой энергии, перевод на ИТП)
1 | отсутствуют.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Перечень потребителей у которых изменится потребление тепловой энергии за счет проведения кап. ремонтов (тех. присоединения/отключения отдельных зданий/строений/сооружений расположенных по данному адресу)
1 | без изменений.
2
3
4
5
6
7
8
9
10