## Существующее
Согласовано: _____________________________ (должность, организация/администрация) _____________________________ (ФИО, подпись) "___"__________20__г. | [9 empty] | Утверждаю: Глава Администрации МО _____________________________ (ФИО, подпись) "____"________20__г.
Существующие присоединенные нагрузки на отопление по прочим организациям, по данным 2021 года. Котельная п.Сарга Шалинский район,Свердловская область (котельная, нас.пункт, район, область)
№ п/п | Адрес | № дома | объём здания м3 | Этажность | Высота здания м | Количество жильцов (работников, учащихся, посетителей - пользователей горячей воды) | Расчетная температура внутреннего воздуха оС | Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка отопления Гкал/час | Максималь- ный тепловой поток на вентиляцию Гкал/час | Горячее водоснабжение |  |  | Наибольшее водопотребле- ние в сутки л/сутки
[10 empty] | Коэф. Часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход тепла Гкал/час | Средне- часовой расход тепла Гкал/час
1 | АО"Почта России",Управление федеральной почтовой связи Свердловской области,Саргинский почтамт,ул.Ленина 4Г | 4г | 64 | 1 |  |  | 18 | 0.003
2 | ООО"Саргинский ТОРГ",Здание хоз.магазина,ул.Ленина 7 | 7 | 51.3 | 1 |  |  | 18 | 0.002
3 | ООО"Саргинский ТОРГ", Здание столовой ул.Ленина№5 | 5 | 218 | 1 |  |  |  | 0.009
4 | ООО"Саргинский ТОРГ",Здание пекарни.переулок Привокзальный №12 | 12 | 408 | 1 |  |  | 18 | 0.018
5 | ООО"Саргинский ТОРГ", Здание магазина "Гранит".переулок Привокзальный №1 | 1 | 107.9 | 1 |  |  | 18 | 0.005
6 | ООО"Саргинский ТОРГ"Здание склада "Хозяюшка".переулок Привокзальный 4 | 4 | 138.05 | 1 |  |  | 18 | 0.006
7 | Местная православная религиозная организация Приход во имя преподобного Сергия Радонежского ,п.Сарга ,храм,улица Ленина 4В | 4в | 87.7 | 1 |  |  | 18 | 0.003
8 | Индивидуальный предприниматель Ошуркова Людмила Николаевна ,п.Сарга ,магазин"Саргиночка".ул.Ленина №6 | 6 | 54 | 1 |  |  | 18 | 0.002
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Итого на здания |  |  | 1128.95 |  |  | 0 | 20 | 0.048 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Итого по зданиям сооружениям |  |  |  | 0.048
|  | Максимальная часовая нагрузка на котельную | [5 empty] | 0.048 | Гкал/час
[8 empty] | 0.055 | МВт/час
| По расчетным нормам | Максимальная годовая нагрузка на котельную | [5 empty] | 276.48 | Гкал/год
Расчет нагрузки на ГВС выполняется согласно требованиям СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация"
Расчет нагрузки на отопление выполняется согласно требованиям МДК 4-052004 "Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде припроизводстве и передачи тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения", утвержденная Госстроем 12. 08. 2003г.

## Перспектива
Согласовано: _____________________________ (должность, организация/администрация) _____________________________ (ФИО, подпись) "___"__________20__г. | [10 empty] | Утверждаю: Глава Администрации МО _____________________________ (ФИО, подпись) "____"________20__г.
Перспективные присоединенные нагрузки _______________________________________________________________________________ (котельная, нас.пункт, район, область)
№ п/п | Адрес | № дома | объём здания м3 | Этажность | Высота здания м | Год ввода (вывода) в эксплуатацию | Количество жильцов (работников, учащихся, посетителей - пользователей горячей воды) | Расчетная температура внутреннего воздуха оС | Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка отопления Гкал/час | Максимальный тепловой поток на вентиляцию Гкал/час | Горячее водоснабжение |  |  | Наибольшее водопотребле- ние в сутки л/сутки
[11 empty] | Коэф. Часовой неравно-мерности | Макси-мальный часовой расход тепла Гкал/час | Средне- часовой расход тепла Гкал/час
Перечень перспективных (подключаемых) объектов потребления тепловой энергии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Перечень потребителей которые будут отключены от источника тепловой энергии (снос, переключение на другой источник тепловой энергии, перевод на ИТП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Перечень потребителей у которых изменится потребление тепловой энергии за счет проведения кап. ремонтов (тех. присоединения/отключения отдельных зданий/строений/сооружений расположенных по данному адресу)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10